Biuro Zamówień Publicznych

BZP/271/51/2019                                                                                                                        Myślenice   11/10/2019

Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 08/10/2019

Treść zapytania:

Wyjaśnienie:

Ad. 1.  Zamawiający zamieścił na stronie internetowej postępowania dodatkową dokumentację projektowa w plik „zal 2 dokumentacja projektowa cd.7z”

Ad. 2. i 3.  Proszę przyjąć wynikające z przedmiaru.

Ad. 4. Transport na odległość do 15 km.

Ad. 5.  Dopuszcza się zmianę na podsypkę piaskową o gr. 20cm.